ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | | **Προμήθεια – τοποθέτηση αντλίας στην θέση Πριάλα Τ.Κ. Ριζοβουνίου-αποκατάσταση και ενίσχυση ύδρευσης τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. Θεσπρωτικού** | | | | | |
| Α.Μ. | | **66/2017** | | | | | |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | | **35.064,76** | | | | | |
| **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** | | | | | | | | | |
| **Α/Α** | | **Είδος Εργασιών** | | **Κωδικός Άρθρου** | | **Μονάδα Μέτρησης** | **Τιμή** | **Ποσότητες** | **Δαπάνη** |
| **1** | | Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα 200hp | | **Α.Τ.1** | | τεμ. |  | 1,00 |  |
| **2** | | Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάστασηΟνομαστικής πίεσης 50 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm | | **Α.Τ.2** | | τεμ. |  | 1,00 |  |
| **3** | | Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάστασηΟνομαστικής πίεσης 50 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm | | **Α.Τ.3** | | τεμ. |  | 1,00 |  |
| **4** | | Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm | | **Α.Τ.4** | | τεμ. |  | 1,00 |  |
| **5** | | Στεγανός ηλεκτρικός πίνακας SOFT STARTER. | | Α.Τ.5 | | τεμ. |  | 1,00 |  |
| **6** | | Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες | | Α.Τ.6 | | kgr |  | 98,60 |  |
| **7** | | Χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής | | Α.Τ.7 | | kgr |  | 1.228,98 |  |
| **8** | | Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων | | Α.Τ.8 | | kgr |  | 110,00 |  |
| **9** | | Ηλεκτρικό καλώδιο 1Χ95ΜΜ | | Α.Τ.9 | | ΜΜ |  | 80,00 |  |
| **10** | | Κλαπέ με φλαντζωτά άκρα από χυτοχάλυβα με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάστασηΟνομαστικής πίεσης 50 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm | | Α.Τ.10 | | τεμ. |  | 1,00 |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** | | | | | | | | |  |
| **Φ.Π.Α. 24 %** | | | | | | | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | | | | | | | |  |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ…./…../2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ